| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2015 год | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Показатели качества питьевой воды |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, соответствующих установленным требованиям, ед. | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |
| 4. Потери воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 36,2 | 36,2 | 35,6 | 35,0 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 32,07 | 32,07 | 31,52 | 30,97 |
| 4.2. Объем реализации питьевой воды, тыс. м3 | 56,55 | 56,55 | 57,10 | 57,65 |
| 4.3. Общая подача воды в водопроводную сеть, тыс. м3 | 88,62 | 88,62 | 88,62 | 88,62 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 |

Значения целевых индикаторов определяются по состоянию на начало и завершение реализации инвестиционной программы в разрезе каждой инженерной системы по следующим показателям:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | Изменения, % к 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Надежность водоснабжения | часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 2 | Доступность централизованного водоснабжения | % населения | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Качество питьевой воды | соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 | соответствует | соответствует | соответствует |  |
| 4 | Степень износа сетей водоснабжения | % | 69 | 68 | 67 | 4,3 |
| 5 | Уровень потерь | % | 36,2 | 35,6 | 35,0 | 3,5 |
| 6 | Количество аварий и повреждений | шт. в год | 17 | 17 | 16 | 6,0 |
| 7 | Аварийность системы | ед/км | 1,12 | 1,12 | 1,19 | 6,25 |
| 8 | Снижение количества сетей, требующих замены | км | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 |
| 9 | Строительство новых водопроводных сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Протяженность сетей | км | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 0 |
| 11 | Увеличение нагрузок системы | тыс.м³/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2. В ходе реализации  инвестиционной программы должны быть решены следующие задачи:

2.2.1. Разработка плана мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения на территории Шабельского сельского поселения на 2017-2019 годы (Приложение №1).

2.2.2. Обоснование мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения.

2.2.3. Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий.

2.2.4. Разработка плана финансирования работ, с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет надбавок к тарифам организации коммунального комплекса.

2.2.5. Развитие системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения в соответствии с разработанным планом мероприятий.

2.2.6. Обеспечение надежности и качества холодного водоснабжения.

2.2.7. Совершенствование механизмов снижения стоимости услуг холодного водоснабжения при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры.