[image: image1.emf]АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2026 года                                                                                       № 12

село Шабельское

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября         2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и в целях реализации норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от                        пожаров, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1).

2. Утвердить Положение об организации обучения населения мерам пожарной безопасности в границах Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2).

3. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края (К.В. Толстова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края.

4. Официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского муниципального района  
Краснодарского края                                                                          А.П. Шабанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Шабельского сельского поселения

Щербиновского муниципального района

Краснодарского края

От 24.04.2026г. № 12
ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности
в границах Шабельского сельского поселения

Щербиновского муниципального района Краснодарского края
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края (далее – сельское поселение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края, с учетом местных условий и на основе опыта борьбы с пожарами.

1.3. Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется администрацией Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края (далее – Администрация) в рамках полномочий установленных ст.19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и положений ст. 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также иными нормативными актами Российской Федерации и Краснодарского края, устанавливающими требования пожарной безопасности для населенных пунктов и объектов муниципальной собственности.

1.4. Администрацией, в рамках установленных полномочий, осуществляется нормативное правовое регулирование, в том числе принятие нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы организационно – правового, финансового и материально – технического обеспечения, обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения в области пожарной безопасности.

2. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края
2.1. Постоянная готовность источников наружного противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

точным учетом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

проведением совместных проверок исправности источников наружного противопожарного водоснабжения совместно с представителями 132 пожарной части 36 отряда Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю и межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды;

обеспечением контроля за состоянием подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения и наличия соответствующих указателей, на которых должны быть нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника;

разработкой мероприятий по улучшению состояния источников наружного противопожарного водоснабжения и доведения их количества до установленных норм.

2.2. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций и учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения;

2.3. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием.
3. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

3.1. В целях оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территории администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края по адресу: с. Шабельское, ул. Ленина, 32а установлен пожарный щит. 

3.2. Для целей оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в период проведения массовых мероприятий, работ связанных с локализацией пожаров и т.п. может использоваться запас противопожарного инвентаря, утвержденный муниципальным правовым актом.

3.3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности находящимся на территории сельского поселения:

обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря (огнетушитель, ящик с песком, лопата, багор, топор, ведро, бочка с водой) в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить на пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений;

на пожарных щитах указать номер вызова пожарной охраны и место размещения ближайшего телефона для вызова подразделения пожарной охраны;

обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря;

первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них. Не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов;
не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению;

определить лицо, ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

4. Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы

4.1. Локализация пожара и спасение людей и имущества до прибытия пожарно-спасательных подразделений обеспечивается силами и средствами, утвержденными в плане привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения аварийно – спасательных работ на территории сельского поселения, в том числе с использованием первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря из запаса средств пожаротушения.

4.2. План привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения аварийно – спасательных работ на территории сельского поселения ежегодно, перед началом весенне – летнего пожароопасного периода, уточняется специалистом, уполномоченным на решение задач в области ГО и ЧС.

4.3. Допускается привлечение для локализации пожара жителей сельского поселения, если это не связано с угрозой жизни и здоровью граждан.

4.4. Руководство локализацией пожара до прибытия подразделения Государственной противопожарной службы осуществляется главой Шабельского сельского поселения Щербиновского района (далее – Глава) или специалистом, уполномоченным на решение задач в области ГО и ЧС.

4.5. Руководитель локализации пожара при организации работ:

сообщает о пожаре по телефону 01, сообщение должно включать сведения о времени и месте пожара, наличии и характере опасности жизни и здоровью людей, особенностях объекта, на котором возник пожар, дублирует 
сообщение оперативному дежурному Щербиновского района по телефону 7-82-11;

организует локализацию пожара с применением имеющихся средств;

принимает меры, направленные на спасение граждан и недопущение гибели и травматизма граждан; 

организует, в соответствии с п. 5.2. настоящего Положения, привлечение для локализации пожара жителей населенного пункта;

по прибытии подразделения противопожарной службы сообщает начальнику караула об обстановке и принятых мерах; 

поддерживает связь с оперативным дежурным Щербиновского района и сообщает информацию о ходе тушения пожара, силах и средствах, задействованных в тушении пожара, наличии травмированных и погибших, потребность в расселении и т.д.

5. Создание условий для организации на территории Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах

5.1. Мероприятия, направленные на создание условий для организации на территории сельского поселения добровольной пожарной охраны утверждены отдельным муниципальным правовым актом.

5.2. Администрацией всесторонне поддерживаются инициативы по созданию на территории поселения общественных объединений добровольной пожарной охраны, которым в том числе может оказываться помощь в оформлении необходимых документов и регистрации общественного объединения.

5.3. Добровольными пожарными могут быть граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по состоянию здоровья, по своим личным и деловым качествам исполнять обязанности, связанные с осуществлением профилактики и участия в тушении пожаров.

5.4. Граждане в границах сельского поселения могут принимать участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в следующих формах:

соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;

обсуждении проектов нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, разрабатываемых органами местного самоуправления сельского поселения;

информирование Администрации о фактах нарушения требований правил пожарной безопасности;

участие в деятельности добровольной пожарной охраны;

приобретение и содержание в готовности первичных средств тушения пожара;

участие в локализации пожаров на территории сельского поселения;

выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при ландшафтных (природных) пожарах на здания и сооружения, устройство защитных противопожарных полос, уборка сухой растительности;

очистка зимой от снега и льда подъездов к жилым домам и водоисточникам, используемым в целях пожаротушения;

выполнение предписаний и иных законных требований должностных лиц государственного пожарного надзора, администрации;
предоставление в порядке, установленном законодательством, возможности должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
6. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории.

6.1. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории сельского поселения осуществляется на основании:

заявок муниципальных учреждений, а также организаций, обслуживающих муниципальное имущество;

предписаний и других документов надзорных органов;

результатов муниципального контроля;

обращений граждан.

6.2. Планы, схемы и программы развития территории сельского поселения по обеспечению пожарной безопасности утверждаются муниципальными правовыми актами.

6.3. В планы, схемы и программы развития территории сельского поселения по обеспечению пожарной безопасности включаются вопросы

- проведения работ по противопожарному обустройству сельского поселения;
- по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов муниципального жилого фонда, оснащения их противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;

- оборудование сельского поселения источниками наружного противопожарного водоснабжения, а также поддержание их в исправном состоянии;

 - по содержанию дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений и обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- организации обучения населения мерам пожарной безопасности;

- организации информационного обеспечения и противопожарной пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информирования населения о принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности, о правилах пожарной безопасности в быту.

7. Оказание содействия администрации Краснодарского края в информировании населения о мерах пожарной безопасности и распространении пожарно – технических знаний, в том числе посредством организации и проведения собраний населения
7.1. Содействие распространению пожарно-технических знаний и информирование населения о мерах пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами администрации Краснодарского края, организовано в следующих формах:

размещение информации в печатных средствах массовой информации, а также в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края и информационных ресурсах в социальных сетях;

распространение памяток и листовок на противопожарную тематику;

организация и проведение сходов и собраний населения;

проведение занятий с неработающим населением в учебно – консультационном пункте.

7.2. Содействие распространению пожарно-технических знаний проводится для подготовки населения к предупреждению пожаров и действиям в случае их возникновения.

8. Установление на территории Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности

8.1. Особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности на период его действия в границах сельского поселения в случае повышения пожарной опасности устанавливает Глава.
8.2. Специалистом уполномоченным на решение задач в области ГО и ЧС Администрации регулярно отслеживается обстановка с пожарами на территории сельского поселения и ведется их учет, с целью контроля за уровнем пожарной опасности. С этой целью Администрация в установленном порядке может запрашивать сведения о пожарах в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района.

8.3. Положения нормативно – правового акта об установлении особого противопожарного режима является обязательным для исполнения предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами на территории сельского поселения.
9. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края.
9.1. Руководителям коммунальных служб при проведении ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям с массовым пребыванием людей в обязательном порядке информировать федеральные подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.
10. Деятельность должностных лиц администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края и руководителей муниципальных учреждений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
10.1. Глава, уполномоченные им должностные лица Администрации, а также руководители муниципальных учреждений:

организуют и контролируют деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, направленную на выполнение требований пожарной безопасности в границах сельского поселения;

при необходимости участвуют в работе заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Щербиновского района, выполняют ее решения, вносят предложения на ее заседания;

организуют в соответствии с законодательством Российской Федерации обучение работников Администрации, муниципальных организаций мерам пожарной безопасности;

предоставляют по запросам территориального подразделения государственного пожарного надзора, Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в муниципальных организациях;

осуществляют взаимодействие по вопросам профилактики пожаров с контрольными и надзорными органами на основании соответствующих соглашений;

организуют и проводят противопожарную пропаганду в муниципальных организациях. При этом организуют информирование работников муниципальной организации о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности и привлекают к деятельности по осуществлению противопожарной пропаганды представителей организаций и граждан.

10.2. Начальнику финансового отдела Администрации:

при разработке бюджета сельского поселения предусмотреть финансирование первичных мер пожарной безопасности сельского поселения

осуществлять размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности для муниципальных нужд сельского поселения в соответствии с Порядком финансирования из бюджета сельского поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

10.3. Отделу по общим и правовым вопросам Администрации при планировании собраний (сходов граждан) с населением в обязательном порядке 

включать в повестку вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

Глава
Шабельского сельского поселения

Щербиновского муниципального района         
Краснодарского края                                                                        А.П. Шабанов
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Шабельского сельского поселения

Щербиновского муниципального района

Краснодарского края

От24.04.2026г. №12
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности на территории Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края
1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности, содействию распространения пожарно – технических знаний (далее – Положение) направлено на реализацию полномочий Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

2. Порядок осуществления противопожарной пропаганды и обучения

населения первичным мерам противопожарной безопасности

2.1. Противопожарная пропаганда и обучение населения Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края первичным мерам пожарной безопасности по месту жительства осуществляются через:

средства наглядной агитации (плакаты, иллюстрации, компьютерные технологии);
устную агитацию (доклады, лекции, беседы);
средства массовой информации;
инструктажи населения, распространение памяток.

2.2. Обучение детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края (далее – дошкольное образовательное учреждение) и лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее – общеобразовательное учреждение), первичным мерам пожарной безопасности проводится по специальным программам, Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации, и осуществляется путем:

преподавания в общеобразовательных учреждениях предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»;

проведение тематических творческих конкурсов среди детей различных возрастных групп дошкольных образовательных учреждений;

проведение спортивных мероприятий по пожарно-прикладному спорту среди учащихся общеобразовательных учреждений;

проведение экскурсий в пожарно-спасательных подразделениях с демонстрацией и проведением открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности;

организация тематических викторин;

организация работы по обучению мерам пожарной безопасности в летних оздоровительных лагерях;

создание дружин юных пожарных;

оформление уголков пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях.

Глава
Шабельского сельского поселения

Щербиновского муниципального района

Краснодарского края                                                                          А.П. Шабанов
