АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2025                                                                                                     № 98

село Шабельское

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» по развитию систем холодного водоснабжения в Шабельском сельском поселении Щербиновского муниципального района Краснодарского края в целях реконструкции сетей на

период 2027 - 2029 годов

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфереводоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края от 01 сентября 2025 года № 94 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края на 2025-2035 годы» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» по развитию систем холодного водоснабжения в Шабельском сельском поселении Щербиновского муниципального района Краснодарского края в целях реконструкции сетей на период 2027 - 2029 годов, согласно приложениям 1,2.

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края (Толстовой К.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского муниципального района

Краснодарского края                                                                        А.П. Шабанов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Шабельского сельского поселения

Щербиновского муниципального района

Краснодарского края

от 01.10.2025 №98

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» по развитию систем холодного водоснабжения в Шабельском сельском поселении Щербиновского муниципального района Краснодарского края в целях реконструкции сетей на период 2027 - 2029 годов

| Заказчик | - | администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель | - | межмуниципальное общество с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» |
| Координатор | - | администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края |
| Предмет Технического задания | - | разработка и представление в администрацию Шабельского сельского поселения Щербиновского района проекта инвестиционной программы межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» по развитию систем холодного водоснабжения в Шабельском сельском поселении Щербиновского муниципального района Краснодарского края в целях реконструкции сетей на период 2027-2029 годов |
| Основания для разработки инвестиционной программы | - | Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Постановление администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края от 01 сентября 2025 года № 94 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края на 2025-2035 годы» |
| Цели разработки инвестиционной программы | - | обеспечение возможности гарантированного холодного водоснабжения реконструированных объектов на территории Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края; развитие систем коммунальной инфраструктуры Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края; сбалансированность систем холодного водоснабжения; повышение надежности холодного водоснабжения Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края. |
| Срок разработки и представления инвести-ционной программы | - | шесть месяцев со дня утверждения Технического задания |
| Срок реализации инвестиционной программы | - | 2027-2029 годы |

Содержание Технического задания

1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения:

Протяженность сетей водоснабжения в Шабельском сельском поселении Щербиновского муниципального района Краснодарского края - 19,020 км, средний процент износа составляет 70%, аварийность по разводящим сетям - 3,27 на 1 км.

Существующие системы водоснабжения не позволяют обеспечить спрос на услуги водоснабжения реконструируемых объектов.

2. Цели разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели разработки и реализации инвестиционной программы определяются в виде целевых индикаторов, представляющих собой доступную наблюдению и измерению характеристику состояния и развития систем холодного водоснабжения Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края, условий развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.

2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы по реконструкции или модернизации централизованной системы холодного водоснабжения на период 2027-2029 годов (далее - инвестиционная программа):

2.1.1. Обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения удовлетворяющего потребности с учетом перспективы развития Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края на период 2027-2029 годов.

2.1.2. Повышение надежности работы системы холодного водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

2.1.3. Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения.

2.1.4. Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и передаче (транспортировке) воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов.

2.1.5. Обеспечение экологической безопасности природных ресурсов.

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2026 год |  | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 | 2026 | 2029 |  |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, соответствующих установленным требованиям, ед. | 72 |  | 72 | 72 |  | 72 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 72 |  | 72 | 72 |  | 72 |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 72 |  | 72 | 72 |  | 72 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 1,12 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 19,020 | 19,020 |  | 19,020 |  | 19,020 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 4. Потери воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 36,2 | 36,2 |  | 35,6 |  | 35,0 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 32,07 | 32,07 |  | 31,52 |  | 30,97 |
| 4.2. Объем реализации питьевой воды, тыс.м3 | 56,55 | 56,55 |  | 57,10 |  | 57,65 |
| 4.3. Общая подача воды в водопроводную сеть, тыс. м3 | 88,62 | 88,62 |  | 88,62 |  | 88,62 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |

2.1.6. В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых показателей и индикаторов:

Значения целевых индикаторов определяются по состоянию на начало и завершение реализации инвестиционной программы в разрезе каждой инженерной системы по следующим показателям:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2027 | 2028 | 2029 | Изменения, % к 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность водоснабжения | часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 2 | Доступность централизованного водоснабжения | % населения | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Качество питьевой воды | соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 | соответст вует | соответст вует | соответст вует |  |
| 4 | Степень износа сетей водоснабжения | % | 69 | 68 | 67 | 4,3 |
| 5 | Уровень потерь | % | 36,2 | 35,6 | 35,0 | 3,5 |
| 6 | Количество аварий и повреждений | шт. в год | 17 | 17 | 16 | 6,0 |
| 7 | Аварийность системы | ед/км | 1,12 | 1,12 | 1,19 | 6,25 |
| 8 | Снижение количества сетей, требующих замены | км | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 |
| 9 | Строительство новых водопроводных сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Протяженность сетей | км | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 0 |
| 11 | Увеличение нагрузок системы | тыс.м³/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2. В ходе реализации инвестиционной программы должны быть решены следующие задачи:

2.2.1. Разработка плана мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения на территории Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края на 2027-2029 годы (приложение 1,2).

2.2.2. Обоснование мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения.

2.2.3. Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий.

2.2.4. Разработка плана финансирования работ, с указанием разных источников финансирования.

2.2.5. Развитие системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения в соответствии с разработанным планом мероприятий.

2.2.6. Обеспечение надежности и качества холодного водоснабжения.

2.2.7. Совершенствование механизмов снижения стоимости услуг холодного водоснабжения при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры.

3. Основные требования к инвестиционной программе.

При разработке инвестиционной программы должны быть учтены следующие требования:

1) обеспечение потребности в водоснабжении реконструируемых объектов на территории Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края согласно приложению № 1 к настоящему Техническому заданию;

2) учет заявок потребителей Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края на подключение к сетям водоснабжения (приложение 2);

3) определение значений целевых индикаторов по состоянию на начало и завершение реализации инвестиционной программы в разрезе каждой инженерной системы по установленным показателям;

4) повышение надежности холодного водоснабжения в Шабельском сельском поселении Щербиновского района;

5) обеспечение сбалансированности систем холодного водоснабжения в Шабельском сельском поселении Щербиновского муниципального района Краснодарского края;

6) подготовка проекта инвестиционного договора в целях развития систем холодного водоснабжения, заключаемого Шабельского сельского поселения Щербиновского района с межмуниципальным обществом с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» и определяющего условия реализации инвестиционной программы;

7) подготовка табличной части инвестиционной программы организации коммунального комплекса в соответствии с формой, указанной в Приложении № 1,2 к настоящему Техническому заданию;

8) инвестиционная программа должна быть сформирована с учетом программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на основании результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края согласно Федеральному закону от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

9) инвестиционная программа должна содержать требования по поддержанию и обеспечению качества питьевой воды в процессе эксплуатации системы водоснабжения, соответствующего установленным требованиям.

4. Состав инвестиционной программы.

В состав инвестиционной программы входят:

1) пояснительная записка с аналитической информацией, содержащей запланированные показатели реализации инвестиционной программы;

2) основные мероприятия по реконструкции, модернизации сетей и сооружений систем холодного водоснабжения с указанием увеличения объемов водоснабжения для объектов на территории Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края;

3) ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы (в натуральных показателях).

5. Финансирование мероприятий инвестиционной программы

Финансирование мероприятий инвестиционной программы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

1) средства бюджета Шабельского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края;

2) амортизация;

3) надбавка к тарифу.

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского муниципального района

Краснодарского края                                                                        А.П. Шабанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Техническому заданию по разработке инвестиционной программы межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» по развитию систем холодного водоснабжения в Шабельском сельском поселении Щербиновского муниципального района Краснодарского края в целях реконструкции сетей на период 2027-2029 годов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» по развитию систем холодного водоснабжения

в Шабельском сельском поселении Щербиновского муниципального района

Краснодарского края в целях реконструкции сетей на период 2027-2029 годов.

| № п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Технологическое обоснование | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Водоснабжение |  |  |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Мира - 880 м | Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Кирова от ул. Мира до ул. Кирова № 1 - 1370 м | Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения |
| 4 | Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Ивановская от ул. Мира до ул. Ивановская № 1 - 1380 м | Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения |
| 5 | Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Советов от ул. Кирова до ул. Ивановская - 200 м | Замена изношенных сетей водоснабжения, снижение износа сетей и повышение надежности системы водоснабжения | Снижение уровня потерь воды в сетях, снижение доли сетей, нуждающихся в замене, снижение износа сетей водоснабжения, снижение аварийности, повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения |

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского муниципального района

Краснодарского края                                                                                                                                          А.П. Шабанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Техническому заданию по разработке инвестиционной программы межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» по развитию систем холодного водоснабжения в Шабельском сельском поселении Щербиновского муниципального района Краснодарского края в целях реконструкции сетей на период 2027-2029 годов

| № п/п | Год | Объект подключения | Система водоснабжения и водоотведения | Подключаемая нагрузка, м3/час | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2027 | Земельный участок для индивидуального жилищного (предоставлен многодетной семье), кадастровый номер 23:36:0105003:947, расположен: с. Шабельское. ул.Демьяна Бедного уч. 3/5 | водоснабжение |  | Подключение объекта |

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского муниципального района

Краснодарского края                                                                                                                                     А.П. Шабанов